«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 20 по ул. Пролетарская

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  - не проводился .

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 161м | 22366 | 02.,09.,10.,12.2012 |
| 2 | Прочистка водостока | 18м | 1421 | 02.2012 |
| 3 | Установка замков | 3шт | 908 | 03.,06.2012 |
| 4 | Ремонт стальной двери со сваркой | 1шт | 762 | 03.2012 |
| 5 | Ремонт лестничной клетки – 5,6пп. | 1шт | 208730 | 02.,03.2012 |
| 6 | Подготовка к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,.. ЦО) |  | 73101 | 07.2012 |
| 7 | Окос травы | 24м2 | 112 | 08.2012 |
| 8 | Ремонт парапета | 42мп | 7262 | 09.2012 |
| 9 | Замена участков канализационных труб д. 100мм | 0,5мп | 457 | 09.2012 |
| 10 | Заделка трещин в кирпичных стенах раствором | 6м | 757 | 10.2012 |
| 11 | Смена ламп накаливания | 2шт | 73 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 315949 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012г. получил:____________________________