«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 22 по ул. Пролетарская

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 18м | 2372 | 02.2012 |
| 2 | Ремонт стальной двери со сваркой |  | 736 | 03.2012 |
| 3 | Смена битых стекол | 3,2м2 | 2445 | 04.,09.2012 |
| 4 | Ручная побелка деревьев | 28шт | 335 | 04.2012 |
| 5 | Смена ламп накаливания | 3шт | 107 | 04.,08.2012 |
| 6 | Смена ламп ЛД-40 | 1шт | 72 | 04.2012 |
| 7 | Окраска контейнеров(часть) |  | 313 | 05.2012 |
| 8 | Окраска малых форм(1/2 часть) | 16м2 | 1963 | 05.,08.2012 |
| 9 | Опиловка, распиловка деревьев с вывозом (1/2 часть) |  | 9005 | 05.2012 |
| 10 | Прочистка вентканала | 15м | 1195 | 06.2012 |
| 11 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 41912 | 07.2012 |
| 12 | Масляная окраска газовых вводов | 0,78м2 | 231 | 07.2012 |
| 13 | Текущий ремонт кровли в 1 слой (кв. 38,39,58) | 30м2 | 7851 | 08.2011 |
| 14 | Распиловка деревьев(2шт) и опиловка кустарника |  | 6532 | 08.2012 |
| 15 | Смена вентилей | 1шт | 487 | 11..2012 |
| 16 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. 15мм | 1мп | 473 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 76011 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил: _______________________

Собственник кв. № ________________________________________

________________________________________

________________________________________