«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 3 по ул. Ст. Терентьева

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

- Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания | 11шт | 400 | 02.,04.2012 |
| 2 | Смена ламп ЛД-40 | 5шт | 362 | 02.2012 |
| 3 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи |  | 2865 | 03.2012 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 7,5мп | 4041 | 03.2012 |
| 5 | Устранение засоров канализации | 40м | 5347 | 04.,12.2012 |
| 6 | Окраска ограждений контейнерных площадок | 16м2 | 832 | 04.2012 |
| 7 | Ремонт козырьков (цементная стяжка) | 8м2 | 5705 | 05.,09.2012 |
| 8 | Окос травы |  | 3439 | 06.,08.2012 |
| 9 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,…ЦО) |  | 38250 | 07.2012 |
| 10 | Ремонт крыльца | 1шт | 1430 | 09.2012 |
| 11 | Устройство отлива из оцинкованной стали | 0,48м2 | 435 | 10.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 63107 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв № ________________________________________________