«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 5 по ул. Ст. Терентьева

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 3957 | 01.,02.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 59шт | 2138 | 01.,03.,04.,05.,06.,08.,09.,10., 11.,12.2012 |
| 3 | Ревизия эл. щитов | 8шт | 6792 | 01.,03.,04.,05.,06.,08.,10.,11. 2012 |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов | 6шт | 2007 | 01.,06.,07.,11.2012 |
| 5 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 5мп | 2752 | 01.,03.2012 |
| 6 | Смена вентилей | 20шт | 9286 | 01.,02.,07.,09.,10.,11.2012 |
| 7 | Устранение засоров канализации | 250м | 33881 | 01.,02.,03.,04.,05.,09.,10.,11., 12.2012 |
| 8 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 3,5мп | 1735 | 02.,11.2012 |
| 9 | Устранение воздушных пробок |  | 1058 | 02.2012 |
| 10 | Смена ламп ЛД-40 | 21шт | 1513 | 03.,04.,07.,10.,11.2012 |
| 11 | Установка карманов, крышек мусоропровода | 2шт | 2042 | 03.2012 |
| 12 | Смена эл. патронов | 3шт | 478 | 03.2012 |
| 13 | Ремонт кровли(включая козырек) | 29м2 | 10049 | 04.2012 |
| 14 | Окраска ограждений контейнерных площадок | 16м2 | 832 | 04.2012 |
| 15 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д.до 100мм | 3,5мп | 9137 | 05.,11.2012 |
| 16 | Ремонт мягкой кровли | 29м2 | 11731 | 05.2012 |
| 17 | Ремонт лестничной клетки | 1шт | 622090 | 06.2012 |
| 18 | Прокладка эл. провода | 5м | 815 | 07.2012 |
| 19 | Смена битых стекол | 3,4м2 | 2579 | 07.,10.,11.2012 |
| 20 | Окос травы | 260м2 | 1208 | 07.2012 |
| 21 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 61983 | 07.2012 |
| 22 | Прочистка вентканалов | 10м | 797 | 08.2012 |
| 23 | Окраска штахетного забора | 15м2 | 2223 | 08.2012 |
| 24 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д.50мм | 9мп | 7722 | 09.,12.2012 |
| 25 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д.76мм | 17мп | 19255 | 09.,12.2012 |
| 26 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 50мм | 4мп | 3041 | 10.2012 |
| 27 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 9мп | 10056 | 10.,11.2012 |
| 28 | Смена задвижек д. 100мм | 2шт | 8110 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 830267 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. _______________________________________