«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 17 по ул. Текстильная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 6шт | 1338 | 02.,03.,12.2012 |
| 2 | Смена вентилей | 9шт | 4279 | 02.,03.,12.2012 |
| 3 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1,2мп | 589 | 02.2012 |
| 4 | Смена участков канализационных труб д. 100мм | 2мп | 1877 | 02.2012 |
| 5 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 10,5мп | 5758 | 03.,05.2012 |
| 6 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 5815 | 03.2012 |
| 7 | Ручная побелка деревьев | 15шт | 297 | 05.2012 |
| 8 | Смена ламп накаливания | 11шт | 396 | 05.,06.,07.,08.,10.2012 |
| 9 | Окраска контейнерной площадки(1/4 часть) | 10м2 | 693 | 05.2012 |
| 10 | Устранение засоров канализации | 18м | 5807 | 03.,04.,05.2011 |
| 11 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг |  | 41755 | 06.2012 |
| 12 | Смена ламп люминесцентных | 1шт | 71 | 07.2012 |
| 13 | Масляная окраска газовых вводов | 1,04м2 | 308 | 07.2012 |
| 14 | Смена битых стекол | 5,9м2 | 4483 | 09.,11.2012 |
| 15 | Установка замков | 1шт | 306 | 09.2012 |
| 16 | Прочистка вентканалов | 10м | 813 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 74585 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012 год получил: ___________________________

Собственник кв. № __________________________________

__________________________________