«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 21 по ул. Текстильная

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 75м | 10165 | 01.,04.,05.,09.2012 |
| 2 | Окраска контейнеров | 4,2м2 | 263 | 05.2012 |
| 3 | Обетонирование опор при установке детской площадки | 0,32м3 | 6219 | 05.2012 |
| 4 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 542 | 06.2012 |
| 5 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 70681 | 06.2012 |
| 6 | Установка светильника | 1шт | 1068 | 07.2012 |
| 7 | Ремонт оконных переплетов | 1шт | 1383 | 08.2012 |
| 8 | Смена битых стекол | 1,2м2 | 903 | 08.2012 |
| 9 | Окраска малых форм | 8м2 | 981 | 08.2012 |
| 10 | Подсыпка песка в песочницу | 0,8м3 | 776 | 08.2012 |
| 11 | Текущий ремонт мягкой кровли- кв. 77,97 | 20м2 | 5255 | 09.2012 |
| 12 | Смена вентилей | 2шт | 1707 | 11.2012 |
| 13 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. 20мм | 1мп | 499 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 100442 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год получил:_____________________________

Собственник кв. __________________________________

__________________________________

__________________________________