«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 6А по ул. Текстильная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  - не проводился в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2657 | 03.2012 |
| 2 | Окраска контейнерной площадки – ¼ часть | 10м2 | 693 | 05.2012 |
| 3 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 548 | 06.2012 |
| 4 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 18880 | 06.2012 |
| 5 | Опиловка деревьев | 4шт | 12554 | 08.2012 |
| 6 | Прочистка вентканалов | 15м | 1215 | 09.,12.2012 |
| 7 | Ремонт отдельных мест шиферной кровли | 4,6м2 | 2322 | 09.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 38869 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил: кв. № ____________________  /_______________________/