«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 9 по ул. Текстильная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 18м | 2372 | 01.2012 |
| 2 | Устройство цементной стяжки | 1,6м2 | 671 | 01.2012 |
| 3 | Окраска контейнеров за 1 раз | 20м2 | 1240 | 04.2012 |
| 4 | Ручная побелка деревьев | 12шт | 144 | 04.2012 |
| 5 | Окраска контейнерной площадки (1/3 часть) | 12м2 | 831 | 05.2012 |
| 6 | Смена ламп накаливания | 3шт | 107 | 05.2012 |
| 7 | Ремонт оконных переплетов из материала БУ | 2шт | 2759 | 05.2012 |
| 8 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 542 | 06.2012 |
| 9 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(опрессовка, ревизия,…ЦО) |  | 48406 | 07.2012 |
| 10 | Смена ламп люминесцентных | 1шт | 71 | 07.2012 |
| 11 | Масляная окраска газовых вводов | 1,04м2 | 308 | 07.2012 |
| 12 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. 40мм | 6мп | 4429 | 09.2012 |
| 13 | Смена вентилей | 1шт | 1224 | 09.2012 |
| 14 | Смена дверных петель | 2шт | 881 | 10.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 63985 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год получен: _____________________________

Собственник кв. № _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________