«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 22 по ул. Торфобрикетная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  - не проводился в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска газовых вводов | 1,26м2 | 331 | 04.2012 |
| 2 | Смена сгонов | 2шт | 597 | 05.2012 |
| 3 | Смена вентилей | 1шт | 633 | 05.2012 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д.до 32мм | 3мп | 1517 | 05.2012 |
| 5 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 14637 | 07.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 17715 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012г. получил_____________________________

Собственник кв. № _______________________________________