«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 25 по ул. Барышникова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по ноябрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2083 | 02.2012 |
| 2 | Окраска контейнерной площадки – 1/3 часть | 14,7м2 | 1018 | 05.2012 |
| 3 | Окраска контейнеров | 1/3ч. | 760 | 05.,11.2012 |
| 4 | Смена ламп накаливания | 7шт | 250 | 06.,07.2012 |
| 5 | Ревизия эл.щитов | 1шт | 542 | 06.2012 |
| 6 | Устранение засоров канализации | 61м | 8376 | 06.,07.,08.,09.2012 |
| 7 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 53690 | 06.2012 |
| 8 | Ремонт мягкой кровли в 1 слой | 90м2 | 10349 | 07.2012 |
| 9 | Прочистка вентканала | 18м | 1434 | 07.2012 |
| 10 | Простая окраска малых форм(МФ) – ½ часть | 13м2 | 1594 | 08.2012 |
| 11 | Водоотлив из подвала насосом |  | 6597 | 11.,12.2012 |
| 12 | Смена вентилей | 1шт | 121 | 11.2012 |
| 13 | Смена битых стекол | 4,6м2 | 3495 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 90309 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам получил:

Собственник кв. № ________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________