«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 16А по ул. Бугрова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания | 6шт | 218 | 02.,08.,12.2012 |
| 2 | Устранение засоров канализации | 72м | 10030 | 03.,12.2012 |
| 3 | Окраска контейнерной площадки(часть) |  | 623 | 05.2012 |
| 4 | Окраска контейнеров (часть) | 5м2 | 314 | 05.2012 |
| 5 | Обетонирование опор при установке детской площадки |  | 6219 | 05.2012 |
| 6 | Окраска МФ | 25,4м2 | 3114 | 05.,08.2012 |
| 7 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 542 | 06.2012 |
| 8 | Установка замков | 5шт | 1519 | 05.,08.,10.,12.2012 |
| 9 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 51217 | 06.2012 |
| 10 | Ремонт шиферной кровли – кв. 58 | 2,2м2 | 882 | 07.2012 |
| 11 | Смена выключателей | 1шт | 129 | 08.2012 |
| 12 | Распиловка деревьев и сучьев и вывоз их |  | 3842 | 08.2012 |
| 13 | Смена ламп ЛД-40 | 1шт | 73 | 10.2012 |
| 14 | Смена вентилей | 4шт | 2768 | 11.,12.2012 |
| 15 | Водоотлив из подвала |  | 8698 | 11.,12.2012 |
| 16 | Прочистка вентканалов | 5м | 407 | 11.2012 |
| 17 | Смена эл. патронов | 1шт | 166 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 90761 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012г. получил:________________________

Собственник кв. № _____________________________________

_____________________________________

______________________________________