«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 20 по ул. Бугрова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочистка вентканалов | 5м | 395 | 02.2012 |
| 2 | Смена автомат. выключателей | 2шт | 4603 | 02.2012 |
| 3 | Смена выключателей | 2шт | 261 | 02.,09.2012 |
| 4 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 7335 | 02.,03.2012 |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов | 2шт | 362 | 03.2012 |
| 6 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1,5мп | 736 | 03.2012 |
| 7 | Смена вентилей | 2шт | 1252 | 03.2012 |
| 8 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 2,5мп | 2391 | 03.2012 |
| 9 | Окраска контейнерной площадки( часть) | 9м2 | 623 | 05.2012 |
| 10 | Окраска контейнеров( часть) | 5м2 | 314 | 05.2012 |
| 11 | Смена ламп накаливания | 6шт | 217 | 06.,09.,11.2012 |
| 12 | Смена ламп люминесцентных | 1шт | 71 | 06.2012 |
| 13 | Ревизия эл. щитков | 1шт | 542 | 06.2012 |
| 14 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг |  | 65376 | 06.2012 |
| 15 | Прокладка эл. провода | 2м | 428 | 09.2012 |
| 16 | Установка светильника | 2шт | 1811 | 09.,11.2012 |
| 17 | Сварочные работы при ремонте козырька |  | 4922 | 11.2012 |
| 18 | Смена битых стекол | 3,8м2 | 2887 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 94526 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил:___________________________

Собственник кв.№ __________________________________

__________________________________

__________________________________