«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 9 по ул. Красина

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания | 8шт | 291 | 03.,09.2012 |
| 2 | Смена сгонов у трубопроводов | 1,5шт | 447 | 06.2012 |
| 3 | Смена вентилей | 3шт | 1497 | 06.,10.2012 |
| 4 | Смена задвижек д. до 100мм | 2шт | 8018 | 06.2012 |
| 5 | Устранение засоров канализации | 16м | 2185 | 06.2012 |
| 6 | Установка замков | 1шт | 303 | 06.2012 |
| 7 | Окос травы | 32м2 | 149 | 06.2012 |
| 8 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка, … ЦО) |  | 83456 | 07.2012 |
| 9 | Замена оконных блоков на л/клетках на окна ПВХ |  | 135000 | 10.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 231346 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил: кв. №__________________________________________

Собственник кв. № __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________