«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 2А по ул. Текстильная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  - не проводился в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания | 1шт | 36 | 03.2012 |
| 2 | Смена патронов | 2шт | 319 | 03.2012 |
| 3 | Смена выключателей | 2шт | 259 | 03.,06.2012 |
| 4 | Смена светильников | 2шт | 1361 | 03.,06.2012 |
| 5 | Прокладка эл. провода | 2м | 324 | 03.2012 |
| 6 | Текущий ремонт лестничной клетки –1п, 2п, 3п | 3шт | 171645 | 03.,04.2012 |
| 7 | Окраска контейнерной площадки – 1/3 часть | 9,6м2 | 665 | 05.2012 |
| 8 | Замена эл. проводки в гофре | 2м | 563 | 06.2012 |
| 9 | Ремонт групповых щитков | 1шт | 542 | 06.2012 |
| 10 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 32580 | 06.2012 |
| 11 | Масляная окраска газовых вводов | 0,78м2 | 231 | 07.2012 |
| 12 | Смена ламп люминесцентных | 1шт | 76 | 09.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 208601 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил:____________________________

Собственник кв. № ______________________________________

______________________________________

______________________________________