«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 22А по ул. Торфобрикетная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  - не проводился

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 6м | 791 | 01.2012 |
| 2 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1мп | 491 | 02.2012 |
| 3 | Смена вентилей | 2шт | 1938 | 02.,04.2012 |
| 4 | Смена сгонов | 1,5шт | 788 | 04.2012 |
| 5 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 50мм | 10мп | 6986 | 04.2012 |
| 6 | Смена задвижек д. 50мм | 1шт | 2706 | 04.2012 |
| 7 | Окраска газовых вводов | 1,26м2 | 330 | 04.2012 |
| 8 | Смена ламп накаливания | 3шт | 109 | 04.,06.2012 |
| 9 | Прокладка эл. провода | 0,5м | 81 | 04.2012 |
| 10 | Установка выключателя | 1шт | 172 | 04.2012 |
| 11 | Восстановление наружнего освещения над подъездом | 2шт | 3610 | 04.2012 |
| 12 | Подготовка к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО |  | 18998 | 07.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 37000 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012г. получил:   ______________________________